Il sottoscritto (cognome) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nome) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ legale rappresentante/procuratore della Operatore Economico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per l’evasione della fornitura in oggetto

**OFFRE**

| **POS** | **DESCRIZIONE** | **Unità di misura** | **Q.TÀ** | **PREZZO UNITARIO ANNUALE OFFERTO** | **IMPORTO TOTALE TRIENNALE OFFERTO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(cifre)** | **(lettere)** | **(cifre)** | **(lettere)** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7 = 4 x 6*** | ***7 = 4 x 6*** |
| 1 | Lampada Osram codice NAV-T 250 W super 4Y | PZ | 48 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 2 | Lampade Philips sodio a.p. codice SON-T 1000 W PIA-plus | PZ | 48 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 3 | Lampade Philips sodio a.p. codice SON-T 600 W PIA-plus | PZ | 48 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 4 | Lampade Philips sodio a.p. codice SON-T 400 W PIA-plus | PZ | 96 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 5 | Lampade Philips sodio a.p. codice SON-T 250 W PIA-plus | PZ | 120 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 6 | Lampade Philips sodio a.p. codice SON-T 150 W PIA-plus | PZ | 120 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 7 | Lampade Philips sodio a.p. codice SON-T 100 W PIA-plus | PZ | 84 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 8 | Lampade Philips codice CDMTMW230 *(sostitutivo del codice HPI-T 250W PLUS)* | PZ | 84 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 9 | Lampade Philips codice CDMTMW360 *(sostitutivo del codice HPI-T 400W PLUS)* | PZ | 84 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 10 | Lampade Philips codice CPO-TW 140 W/728 | PZ | 60 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 11 | Lampade Philips codice CPO-TW Xtra 90 W/728 | PZ | 60 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 12 | Lampada Philips codice CDO-TT PLUS 250W/830 | PZ | 60 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 13 | Tubi fluorescenti Philips Master codice TL-D 18W/84 | PZ | 200 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 14 | Tubi fluorescenti Philips Master codice TL-D 36W/84 | PZ | 200 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 15 | Tubi fluorescenti Philips Master codice TL-D 36W/865 | PZ | 200 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 16 | Tubi fluorescenti Philips Master codice TL-D 58W/84 | PZ | 200 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 17 | Tubi fluorescenti Philips Master codice TL-D 58W/865 | PZ | 200 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 18 | Tubo led Philips 9W-840 codice MLTVAL18840 | PZ | 100 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 19 | Lampada Philips Master color codice CDM-TD 150W/830 | PZ | 96 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 20 | Lampada Philips Master codice PL-L 4P 18W/840 | PZ | 60 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 21 | Unità rifasata Philips codice BOX 400 H4 | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 22 | Unità rifasata Philips codice BOX 1000 S4 | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 23 | Unità rifasata Philips codice BOX 400 S4 | PZ | 16 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 24 | Alimentatore incapsulato Philips codice BSN 100 L33-TS | PZ | 16 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 25 | Alimentatore incapsulato Philips codice BSN 150 L33-TS | PZ | 16 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 26 | Alimentatore incapsulato Philips codice BSN 250 L33-TS | PZ | 16 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 27 | Alimentatore incapsulato Philips codice BSN 400 L407-ITS | PZ | 16 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 28 | Alimentatore Philips codice HIDDV140CPOQ | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 29 | Alimentatore Philips codice HID-PV Xt 250 CDO C2 208/277V | PZ | 8 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 30 | **Articolo eliminato** ~~Alimentatore Philips HF3P 118~~ | PZ | ~~24~~ | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 31 | Alimentatore Philips codice HF3P 136 | PZ | 24 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 32 | Alimentatore Philips codice HF3P 158 | PZ | 24 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 33 | Alim. Philips 4x14W dimmerabile codice HFRTDI41424 | PZ | 20 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 34 | Alim. Osram 4x14W Dimmerabile codice Qti DALI 4x14/24DIM | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 35 | Starter per tubi fluorescenti Philips codice S10E | PZ | 40 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 36 | Starter per tubi fluorescenti Osram codice ST111 | PZ | 20 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 37 | Starter per tubi fluorescenti Osram codice ST151 | PZ | 20 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 38 | Starter per tubi fluorescenti Osram codice ST171 | PZ | 20 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 39 | Starter per tubi fluorescenti Osram codice ST172 | PZ | 20 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 40 | Starter per tubi fluorescenti Osram codice ST173 | PZ | 20 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 41 | Tubi fluorescenti Osram codice T5 14W/840 | PZ | 25 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 42 | Accenditori per lamapda a scarica Philips SND58 *(sostitutivo del codice SN 58T5)* | PZ | 96 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 43 | Accenditori per lamapda a scarica Philips codice SN 59 | PZ | 96 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 44 | Accenditori per lamapda a scarica Philips codice SI 51 | PZ | 96 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 45 | Accenditore Philips codice codice SKD578 | PZ | 60 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 46 | Lampada E14 28W Philips codice ECSFE28CLE14 | PZ | 20 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 47 | Lampada a LED E27 Philips codice 754589 00 | PZ | 20 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 48 | Lampade a LED E27 Philips codice CORE60827D | PZ | 20 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 49 | Lampade a LED E27 Philips codice LED60 | PZ | 20 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 50 | Lampada ECO HALO G9 28W 230V Philips codice CLICKES28CL | PZ | 20 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 51 | Plafoniere a LED Filippi 3F Linda LED 1x12 L660 codice 58561 | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 52 | Plafoniere a LED Filippi 3F Linda LED 2x12 L660 codice 58572 | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 53 | Plafoniere a LED Filippi 3F Linda LED 1x24 L1270 codice 58583 | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 54 | Plafoniere a LED Filippi 3F Linda LED 2x24 L1270 codice 58594 | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 55 | Plafoniere a LED Filippi 3F Linda LED 1x30 L1570 codice 58605 | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 56 | Plafoniere a LED Filippi 3F Linda LED 2x30 L1570 codice 58616 | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 57 | Proiettore stradale Philips ClearFlood codice BVP651 35KA60/740 CL1 SPD | PZ | 8 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 58 | Armatura stradale Philips LED codice BGP352 T25 1xECO85-3S/740 DM CL1 SPD | PZ | 35 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 59 | Armatura stradale Philips LED codice BGP352 T25 1xECO113-3S/740 DM CL1 SPD | PZ | 35 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 60 | Armatura stradale Philips LED codice BGP352 T25 1xECO93-3S/830 DM 3000°K | PZ | 8 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 61 | Armatura stradale Philips LED codice BGP352 ECO116-3S/740 I DIM SRG10 (*sostitutivo del codice BGP352WW80LED-ECO-DM 3000K*) | PZ | 8 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 62 | Armature Philips SELENIUM codice BGP340 - L 74 - NW - DM CL1 | PZ | 8 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 63 | Philips Piastra ricambio Iridium2 codice EGP 352 ECO 93/830 DM - classe II-, 3000°K | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 64 | Philips Piastra ricambio Iridium2 codice EGP 352 ECO 85-3s/740 DM - classe I - SRG10 | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 65 | Philips Piastra ricambio Iridium2 codice EGP 352 ECO 113-3s/740 DM - classe I - SRG10 | PZ | 11 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 66 | Marker a LED DETAS codice 5000019501 | PZ | 100 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 67 | Alimentatore DETAS codice 0160002328 | PZ | 16 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 68 | Scheda lampeggio DETAS codice 50000500355 | PZ | 16 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 69 | Detas ATLAS-PE Codice 8000087086 | PZ | 16 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 70 | Plafoniere LED DETAS mod. PRAXIS 600x600mm 45W - 230VAC c/alim DIM codice 8000D21010 | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 71 | Plafoniere LED DETAS mod. KEA -240 -20W-N-230 bianco neutro con alim. codice 8000060761 | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 72 | Plafoniere LED DETAS mod. KEA -140 -10W-N-230 bianco neutro con alim. codice 8000060771 | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 73 | Alimentatore DETAS per plafoniere Praxis 53 W STEP DIM codice 73000P3456 | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 74 | Alimentatore DETAS per plafoniere KEA-140 codice 7300003434 | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 75 | Alimentatore DETAS per plafoniere KEA-240 codice 7300003441 | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 76 | Componente centralina Conchiglia DEL.CSE.12-48V codice . 000811520 *(sostitutivo del codice codice 000811300)* | PZ | 8 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 77 | Segnalatore-codolo Conchiglia LSG/330/GR codice 061261525 | PZ | 20 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 78 | Segnalatore-staffa Conchiglia LSG/330/GR/SF codice 061261533 | PZ | 20 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 79 | Plafoniera a LED Disano 10W codice 16470000 | PZ | 30 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 80 | Plafoniera a LED Disano 18W codice 16470100 | PZ | 30 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 81 | Plafoniera a LED Disano 20W codice 16470300 | PZ | 30 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 82 | Plafoniera a LED Disano 21W codice 16471100 | PZ | 20 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 83 | Plafoniera a LED Disano 24W codice 16470200 | PZ | 30 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 84 | Plafoniera a LED Disano 28W codice 16471107 | PZ | 20 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 85 | Plafoniera a LED Disano 36W codice 16470400 | PZ | 30 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 86 | Plafoniera a LED Disano 42W codice 16471400 | PZ | 20 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 87 | Plafoniera a LED Disano 48W codice 16470500 | PZ | 20 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 88 | Plafoniera a LED Disano 56W codice 16471500 | PZ | 20 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 89 | Alimentatore TCI codice TCIP400HIHS | PZ | 72 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 90 | Accenditore TCI codice NI4000LE4KBAG | PZ | 72 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 91 | Proiettore a LED Arteleta codice FLT50.D | PZ | 12 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 92 | Alimentatore TCI codice 137956/4LN | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 93 | Lampada Sylvania codice LYNX-QE 28W/827 codice 0024997 | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 94 | Lampada Sylvania codice LYNX-QE 16W/827 codice 0024989 | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 95 | Lampada Sylvania codice LYNX-Q 16W/827 codice 0024944 | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 96 | Lampade fluorescenti compatte Osram Dulux codice D 13W/830 | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 97 | Lampade fluorescenti compatte Osram Dulux codice D 13W/840 | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 98 | Lampade fluorescenti compatte Osram Dulux codice D 18W/830 | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 99 | Lampade fluorescenti compatte Osram Dulux codice D 18W/840 | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 100 | Lampade fluorescenti compatte Osram Dulux codice D 26W/830 | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 101 | Lampade fluorescenti compatte Osram Dulux codice D 26W/840 | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 102 | Lampade fluorescenti compatte Osram Dulux codice DE 13W/830 | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 103 | Lampade fluorescenti compatte Osram Dulux codice DE 13W/840 | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 104 | Lampade fluorescenti compatte Osram Dulux codice DE 18W/830 | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 105 | Lampade fluorescenti compatte Osram Dulux codice DE 18W/840 | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 106 | Lampade fluorescenti compatte Osram Dulux DE 26W/830 | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 107 | Lampade fluorescenti compatte Osram Dulux codice DE 26W/840 | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 108 | Lampade fluorescenti compatte Osram Dulux codice S 11W/830 | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 109 | Lampade fluorescenti compatte Osram Dulux codice S 11W/840 | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 110 | Lampade fluorescenti compatte Osram Dulux codice SE 11W/830 | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 111 | Lampade fluorescenti compatte Osram Dulux codice SE 11W/840 | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 112 | Lampade fluorescenti compatte Osram Dulux codice S 9W/830 | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 113 | Lampade fluorescenti compatte Osram Dulux codice S 9W/840 | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 114 | Palo conico trafilato SEM, con aletta di MAT e manicotto termorestr. codice L4980 | PZ | 6 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 115 | Palo conico trafilato SEM, con aletta di MAT e manicotto termorestr. codice L41080/127 | PZ | 6 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 116 | Lampade alogene Osram Eco attacco R7S codice H64695ECO | PZ | 9 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 117 | Lampade alogene Osram Eco attacco R7S codice H64695ECO | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 118 | Lampade alogene Osram Eco attacco R7S codice H64701ECO | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| 119 | Lampada alogena Philips Ecohalo 28w g9 230v codice 863987 | PZ | 10 | €/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro/pz. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_ |
| **A** | **IMPORTO TOTALE BIEANNALE OFFERTO AL NETTO DEI COSTI PER LA SICUREZZA E DELL’I.V.A.** | €\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_ | Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| **B** | **IMPORTO PRESUNTO AL NETTO DEI COSTI PER LA SICUREZZA E DELL’I.V.A.** | € 157.900,00 | Euro centocinquantasettemilanovecento00 |
| **C** | **CALCOLO RIBASSO [(B – A) / B x 100]** | \_\_\_\_\_\_,\_\_ % | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**per cento |
| **D** | **COSTI DELLA SICUREZZA**  | € 0,00 | zero |
| **TOTALE OFFERTA (A +D)** | € \_\_\_\_\_\_\_,\_\_ | Euro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**L’offerta è valida, a tutti gli effetti, per un periodo di 180 giorni decorrenti dal termine fissato per la presentazione della stessa.**

***DATA TIMBRO E FIRMA***

 La scheda di offerta deve essere compilata, IN CIFRE ED IN LETTERE;

 ***Allegare fotocopia del documento d’identità del/dei sottoscrittore/i e copia non autenticata della procura speciale attestante il potere di presentare offerta di importo almeno corrispondente a quello offerto.***